## Pomagala
| 3. | VRSTA, KARAKTERISTIKE(SPECIFIKACIJA), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA
PARTIJA | ŠIFRA | NAZIV POMAGALA | PODŠIFRA | DELOVI | PROIZVOĐAČ | JEDINICA MERE | KOLIČINA | KOLIČINA | POJEDINAČNA | VREDNOST | VREDNOST | PDV. | UKUPNA CENA SA PDV.
[9 empty] | CENA BEZ PDV-A | BEZ PDV-A | BEZ PDV-A
Pomagala
1 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10010 | DISK FI 40,50,60 mm | COLOPLAST/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 30 | 324 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10020 | KESA ZA ILEOSTOMU 40, 50, 60 mm | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 180 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13710 | KOL.DISK 40,50,60 mm 5 kom.za kolstomu | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 850 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13720 | KESA ZA KOLOSTOMU 40,50,60 mm 30 kom. | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 5160 | 720 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | 13910 | UROSTOMA DISK 40,50,60mm. | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | 13920 | UROSTOMA KESA 40,50,60 mm. | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 141 | Krema za negu stome | 14110 | Krema barrier 60gr. ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 15 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 142 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | 14210 | PASTA COLOPLAST 60G ili odgovarajuće | COLOPLAST A/S DANSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 10 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 102 | Pelene | 10210 | PELENE BAMBO NATURE JUNIOR OD 12 DO 22 kg. , ili odgovarajuće - moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | ABENA INT A/S ili odgovarajuće | 1 kom. | 8088 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 10211 | PELENE ABRI FORM XS 2 (extra small) do 30 kg., ili odgovarajuće - moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
|  |  | 10212 | PELENE ABRI FORM S (small) do 31-40 kg., ili odgovarajuće - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
|  |  | 10213 | PELENE DELTA FORM M2 (medium) od 41-70 kg. ili odgovarajuće - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
|  |  | 10214 | PELENE DELTA FORM L1 (large) preko 70 kg., ili odgovarajuće - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |  |  |  | 1080
10 | 102 | Pelene | 10215 | Pelene (preko 100 kg) moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | ABENA INT A/S ili odgovarajuće | 1 kom. | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 147 | Igle za pen špric | 14710 | IGLA NOVO FINE | NOVO NORDISK ili odgovarajuće | 1 kom. | 39600 | 3270 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 150 | Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) | 15010 | Trake za samokontrolu nivoa šećera u krvi za aparat CONTOUR, 50kom. | BAYER ili odgovarajuće | 1 kom. | 8500 | 25754 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10010 | DISK FI 40,50,60,80 mm | B.BRAUN/FRANCUSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10020 | KESA ZA ILEOSTOMU 40, 50, 60, 80 mm | B.BRAUN/FRANCUSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13710 | KOL.DISK 40,50,60,80 mm | B.BRAUN/FRANCUSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13720 | KESA ZA KOLOSTOMU 40,50,60,80 mm | B.BRAUN/FRANCUSKA ili odgovarajuće | 1 kom. | 1080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ukupno: |  | 0 | 0 | 0
ROK ISPORUKE:
Rok važenja ponude:
Tehničke karakteristike pelena iz partije 9 i 10: posedovanje tekstilnog spoljašnjeg sloja (TBS)
DODATNI USLOVI:
Ponuđač koji nudi druga odgovarajuća dobra u odnosu na ona koja su utvrđena tehničkom specifikacijom,
uz svoju ponudu dostavlja i izjavu u kojoj izjavljuje da nudi drugo odgovarajuće dobro koje odgovara karakteristikama traženog dobra.
Izjava se daje u slobodnoj formi.